## 检验检测能力申请表
类别序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |  | 依据的标准（方法）
|  | 序号 | 名称 | 名称 | 编号（含年号）
1 | 海洋气象 | 1.1 | 风速 | 海洋调查规范第3部分：海洋气象观测 | GB/T12763.3-2007/8
1 | 海洋气象 | 1.1 | 风速 | 海滨观测规范 | GB/T14914-2006/11
1 | 海洋气象 | 1.2 | 风向 | 海洋调查规范第3部分：海洋气象观测 | GB/T12763.3-2007/8
1 | 海洋气象 | 1.2 | 风向 | 海滨观测规范 | GB/T14914-2006/11
1 | 海洋气象 | 1.3 | 气温 | 海洋调查规范第3部分：海洋气象观测 | GB/T12763.3-2007/9
1 | 海洋气象 | 1.3 | 气温 | 海滨观测规范 | GB/T14914-2006/13
1 | 海洋气象 | 1.4 | 气压 | 海洋调查规范第3部分：海洋气象观测 | GB/T12763.3-2007/10
1 | 海洋气象 | 1.4 | 气压 | 海滨观测规范 | GB/T14914-2006/12
1 | 海洋气象 | 1.5 | 湿度 | 海洋调查规范第3部分：海洋气象观测 | GB/T12763.3-2007/9
1 | 海洋气象 | 1.5 | 湿度 | 海滨观测规范 | GB/T14914-2006/13
1 | 海洋气象 | 1.6 | 云 | 海洋调查规范第3部分：海洋气象观测 | GB/T12763.3-2007/6
1 | 海洋气象 | 1.7 | 能见度 | 海洋调查规范第3部分：海洋气象观测 | GB/T12763.3-2007/5
1 | 海洋气象 | 1.7 | 能见度 | 海滨观测规范 | GB/T14914-2006/14
1 | 海洋气象 | 1.8 | 天气现象 | 海洋调查规范第3部分：海洋气象观测 | GB/T12763.3-2007/7
2 | 海洋水文 | 2.1 | 水温 | 海洋调查规范第2部分：海洋水文观测 | GB/T12763.2-2007/5
2 | 海洋水文 | 2.1 | 水温 | 海滨观测规范 | GB/T14914-2006/7
2 | 海洋水文 | 2.2 | 盐度 | 海洋监测规范第4部分：海水分析 | GB17378.4-2007/29
2 | 海洋水文 | 2.2 | 盐度 | 海洋调查规范第2部分：海洋水文观测 | GB/T12763.2-2007/6
2 | 海洋水文 | 2.3 | 海流 | 海洋调查规范第2部分：海洋水文观测 | GB/T12763.2-2007/7
2 | 海洋水文 | 2.4 | 波浪 | 海洋调查规范第2部分：海洋水文观测 | GB/T12763.2-2007/8
2 | 海洋水文 | 2.4 | 波浪 | 海滨观测规范 | GB/T14914-2006/6
2 | 海洋水文 | 2.5 | 深度 | 海洋调查规范第2部分：海洋水文观测 | GB/T12763.2-2007/4.8
2 | 海洋水文 | 2.6 | 水色 | 海洋监测规范第4部分：海水分析 | GB17378.4-2007/21
2 | 海洋水文 | 2.6 | 水色 | 海洋调查规范第2部分：海洋水文观测 | GB/T12763.2-2007/10
2 | 海洋水文 | 2.7 | 透明度 | 海洋监测规范第4部分：海水分析 | GB17378.4-2007/22
2 | 海洋水文 | 2.7 | 透明度 | 海洋调查规范第2部分：海洋水文观测 | GB/T12763.2-2007/10
2 | 海洋水文 | 2.8 | 海发光 | 海洋调查规范第2部分：海洋水文观测 | GB/T12763.2-2007/10
2 | 海洋水文 | 2.8 | 海发光 | 海滨观测规范 | GB/T14914-2006/9
2 | 海洋水文 | 2.9 | 海况 | 海洋调查规范第2部分：海洋水文观测 | GB/T12763.2-2007/8.2.1.2
2 | 海洋水文 | 2.10 | 海冰 | 海洋调查规范第2部分：海洋水文观测 | GB/T12763.2-2007/11
2 | 海洋水文 | 2.10 | 海冰 | 海滨观测规范 | GB/T14914-2006/10
3 | 海水水质 | 3.1 | 汞 | 海洋监测规范第4部分：海水分析 | GB17378.4-2007/5.1
3 | 海水水质 | 3.2 | 砷 | 海洋监测技术规程第1部分：海水 | HY/T147.1-2013/5
3 | 海水水质 | 3.2 | 砷 | 海洋监测规范第4部分：海水分析 | GB17378.4-2007/11.1
3 | 海水水质 | 3.3 | 硒 | 海洋监测规范第4部分：海水分析 | GB17378.4-2007/12.1
3 | 海水水质 | 3.4 | 铜 | 海洋监测技术规程第1部分：海水 | HY/T147.1-2013/5
3 | 海水水质 | 3.4 | 铜 | 海洋监测规范第4部分：海水分析 | GB17378.4-2007/6.1
3 | 海水水质 | 3.5 | 铅 | 海洋监测技术规程第1部分：海水 | HY/T147.1-2013/5
3 | 海水水质 | 3.5 | 铅 | 海洋监测规范第4部分：海水分析 | GB17378.4-2007/7.1
3 | 海水水质 | 3.6 | 锌 | 海洋监测技术规程第1部分：海水 | HY/T147.1-2013/5
3 | 海水水质 | 3.6 | 锌 | 海洋监测规范第4部分：海水分析 | GB17378.4-2007/9.1
3 | 海水水质 | 3.7 | 镉 | 海洋监测技术规程第1部分：海水 | HY/T147.1-2013/5
3 | 海水水质 | 3.7 | 镉 | 海洋监测规范第4部分：海水分析 | GB17378.4-2007/8.1
3 | 海水水质 | 3.8 | 铬 | 海洋监测技术规程第1部分：海水 | HY/T147.1-2013/5
3 | 海水水质 | 3.8 | 铬 | 海洋监测规范第4部分：海水分析 | GB17378.4-2007/10.1
3 | 海水水质 | 3.9 | 铁 | 水质铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11911-1989
3 | 海水水质 | 3.10 | 锰 | 水质铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11911-1989
3 | 海水水质 | 3.11 | 悬浮物 | 海洋监测规范第4部分：海水分析 | GB17378.4-2007/27
3 | 海水水质 | 3.12 | 666、DDT | 海洋监测规范第4部分：海水分析 | GB17378.4-2007/14
3 | 海水水质 | 3.13 | 狄氏剂 | 海洋监测规范第4部分：海水分析 | GB17378.4-2007/16
3 | 海水水质 | 3.14 | 多氯联苯 | 海洋监测规范第4部分：海水分析 | GB17378.4-2007/15
3 | 海水水质 | 3.15 | 总有机碳 | 海洋监测规范第4部分：海水分析 | GB17378.4-2007/34.1
3 | 海水水质 | 3.16 | 多环芳烃 | 水质多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 | HJ478-2009
3 | 海水水质 | 3.17 | 硝酸盐 | 海洋调查规范第4部分：海水化学要素调查 | GB/T12763.4-2007/11
3 | 海水水质 | 3.18 | 亚硝酸盐 | 海洋调查规范第4部分：海水化学要素调查 | GB/T12763.4-2007/10
3 | 海水水质 | 3.19 | 铵盐 | 海洋调查规范第4部分：海水化学要素调查 | GB/T12763.4-2007/12
3 | 海水水质 | 3.20 | 磷酸盐 | 海洋调查规范第4部分：海水化学要素调查 | GB/T12763.4-2007/9
3 | 海水水质 | 3.21 | 硅酸盐 | 海洋调查规范第4部分：海水化学要素调查 | GB/T12763.4-2007/8
3 | 海水水质 | 3.22 | 溶解氧 | 海洋调查规范第4部分：海水化学要素调查 | GB/T12763.4-2007/5
3 | 海水水质 | 3.23 | pH | 海洋调查规范第4部分：海水化学要素调查 | GB/T12763.4-2007/6
3 | 海水水质 | 3.24 | 油类 | 海洋监测规范第4部分：海水分析 | GB17378.4-2007/13.1
4 | 沉积物 | 4.1 | 总汞 | 海洋监测规范第5部分：沉积物分析 | GB17378.5-2007/5.1
4 | 沉积物 | 4.2 | 砷 | 海洋监测技术规程第2部分：沉积物 | HY/T147.2-2013/6
4 | 沉积物 | 4.2 | 砷 | 海洋监测规范第5部分：沉积物分析 | GB17378.5-2007/11.1
4 | 沉积物 | 4.3 | 硒 | 海洋监测规范第5部分：沉积物分析 | GB17378.5-2007/12.1
4 | 沉积物 | 4.4 | 铜 | 海洋监测技术规程第2部分：沉积物 | HY/T147.2-2013/6
4 | 沉积物 | 4.4 | 铜 | 海洋监测规范第5部分：沉积物分析 | GB17378.5-2007/6.1
4 | 沉积物 | 4.5 | 铅 | 海洋监测技术规程第2部分：沉积物 | HY/T147.2-2013/6
4 | 沉积物 | 4.5 | 铅 | 海洋监测规范第5部分：沉积物分析 | GB17378.5-2007/7.1
4 | 沉积物 | 4.6 | 锌 | 海洋监测技术规程第2部分：沉积物 | HY/T147.2-2013/6
4 | 沉积物 | 4.6 | 锌 | 海洋监测规范第5部分：沉积物分析 | GB17378.5-2007/9
4 | 沉积物 | 4.7 | 镉 | 海洋监测技术规程第2部分：沉积物 | HY/T147.2-2013/6
4 | 沉积物 | 4.7 | 镉 | 海洋监测规范第5部分：沉积物分析 | GB17378.5-2007/8.1
4 | 沉积物 | 4.8 | 铬 | 海洋监测技术规程第2部分：沉积物 | HY/T147.2-2013/6
4 | 沉积物 | 4.8 | 铬 | 海洋监测规范第5部分：沉积物分析 | GB17378.5-2007/10.1
4 | 沉积物 | 4.9 | 狄氏剂 | 海洋监测规范第5部分：沉积物分析 | GB17378.5-2007/16
4 | 沉积物 | 4.10 | 多氯联苯 | 海洋监测规范第5部分：沉积物分析 | GB17378.5-2007/15
4 | 沉积物 | 4.11 | 有机碳 | 海洋监测规范第5部分：沉积物分析 | GB17378.5-2007/18.2
4 | 沉积物 | 4.12 | 含水率 | 海洋监测规范第5部分：沉积物分析 | GB17378.5-2007/19
4 | 沉积物 | 4.13 | 粒度 | 海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查 | GB/T12763.8-2007
4 | 沉积物 | 4.14 | 666 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法 | GB/T14550-2003
4 | 沉积物 | 4.14 | 666 | 海洋监测规范第5部分：沉积物分析 | GB17378.5-2007/14
4 | 沉积物 | 4.15 | DDT | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法 | GB/T14550-2003
4 | 沉积物 | 4.15 | DDT | 海洋监测规范第5部分：沉积物分析 | GB17378.5-2007/14
4 | 沉积物 | 4.16 | 油类 | 海洋监测规范第5部分：沉积物分析 | GB17378.5-2007/13.1
4 | 沉积物 | 4.17 | 锂 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.18 | 钪 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.19 | 钛 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.20 | 钒 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.21 | 锰 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.22 | 钴 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.23 | 镍 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.24 | 镓 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.25 | 铷 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.26 | 锶 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.27 | 钇 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.28 | 铌 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.29 | 钼 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.30 | 锑 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.31 | 铯 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.32 | 钡 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.33 | 镧 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.34 | 铈 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.35 | 镨 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.36 | 钕 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.37 | 钐 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.38 | 铕 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.39 | 铽 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.40 | 镝 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.41 | 钬 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.42 | 铒 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.43 | 铥 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.44 | 镱 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.45 | 镥 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.46 | 铪 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.47 | 钽 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.48 | 钨 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.49 | 铋 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.50 | 钍 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.51 | 铀 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
4 | 沉积物 | 4.52 | 钆 | 海底沉积物化学分析方法 | GB/T20260-2006/10
5 | 生物体 | 5.1 | 总汞 | 海洋监测规范第6部分：生物体分析 | GB17378.6-2007/5.1
5 | 生物体 | 5.2 | 砷 | 海洋监测技术规程第3部分：生物体 | HY/T147.3-2013/6
5 | 生物体 | 5.2 | 砷 | 海洋监测规范第6部分：生物体分析 | GB17378.6-2007/11.1
5 | 生物体 | 5.3 | 硒 | 海洋监测规范第6部分：生物体分析 | GB17378.6-2007/12.1
5 | 生物体 | 5.4 | 铜 | 海洋监测技术规程第3部分：生物体 | HY/T147.3-2013/6
5 | 生物体 | 5.4 | 铜 | 海洋监测规范第6部分：生物体分析 | GB17378.6-2007/6.1
5 | 生物体 | 5.5 | 铅 | 海洋监测技术规程第3部分：生物体 | HY/T147.3-2013/6
5 | 生物体 | 5.5 | 铅 | 海洋监测规范第6部分：生物体分析 | GB17378.6-2007/7.1
5 | 生物体 | 5.6 | 锌 | 海洋监测技术规程第3部分：生物体 | HY/T147.3-2013/6
5 | 生物体 | 5.6 | 锌 | 海洋监测规范第6部分：生物体分析 | GB17378.6-2007/9.1
5 | 生物体 | 5.7 | 镉 | 海洋监测技术规程第3部分：生物体 | HY/T147.3-2013/6
5 | 生物体 | 5.7 | 镉 | 海洋监测规范第6部分：生物体分析 | GB17378.6-2007/8.1
5 | 生物体 | 5.8 | 铬 | 海洋监测技术规程第3部分：生物体 | HY/T147.3-2013/6
5 | 生物体 | 5.8 | 铬 | 海洋监测规范第6部分：生物体分析 | GB17378.6-2007/10.1
5 | 生物体 | 5.9 | 石油烃 | 海洋监测规范第6部分：生物体分析 | GB17378.6-2007/13
5 | 生物体 | 5.10 | 麻痹性贝类毒素 | 《食品安全国家标准 贝类中麻痹性贝类毒素的测定》 | GB 5009.213-2016
5 | 生物体 | 5.10 | 麻痹性贝类毒素 | 贝类中多种麻痹性贝类毒素含量的测定 液相色谱-荧光检测法 | GB/T23215-2008
5 | 生物体 | 5.11 | 喹乙醇 | 饲料中喹乙醇的测定 高效液相色谱法 | GB/T8381.7-2009
5 | 生物体 | 5.12 | 氨基酸 | 饲料中氨基酸的测定 | GB/T18246-2000
5 | 生物体 | 5.13 | 胆固醇 | 饲料中胆固醇的测定气相色谱法 | NY/T1032-2006
5 | 生物体 | 5.14 | 维生素A | 饲料中维生素A的测定 高效液相色谱法 | GB/T17817-2010
5 | 生物体 | 5.15 | 维生素E | 饲料中维生素E的测定 高效液相色谱法 | GB/T17812-2008
5 | 生物体 | 5.16 | 维生素D3 | 饲料中维生素D3的测定 高效液相色谱法 | GB/T17818-2010
5 | 生物体 | 5.17 | 维生素B1 | 饲料中维生素B1的测定 | GB/T14700-2002
5 | 生物体 | 5.18 | 维生素B2 | 饲料中维生素B2的测定 | GB/T14701-2002
5 | 生物体 | 5.19 | 维生素B6 | 饲料中维生素B6的测定 高效液相色谱法 | GB/T14702-2002
5 | 生物体 | 5.20 | 粗脂肪 | 饲料中粗脂肪的测定 | GB/T6433-2006
5 | 生物体 | 5.21 | 脂肪酸 | 谷物研磨制品脂肪酸值得测定 | GB/T15684-2015
5 | 生物体 | 5.21 | 脂肪酸 | 饲料中脂肪酸含量的测定 | GB/T21514-2008
5 | 生物体 | 5.22 | 666、DDT | 海洋监测规范第6部分：生物体分析 | GB17378.6-2007/14
5 | 生物体 | 5.23 | 狄氏剂 | 海洋监测规范第6部分：生物体分析 | GB17378.6-2007/16
5 | 生物体 | 5.24 | 多氯联苯 | 海洋监测规范第6部分：生物体分析 | GB17378.6-2007/15
5 | 生物体 | 5.25 | 粗蛋白 | 饲料粗蛋白测定方法 | GB/T6432-1994
5 | 生物体 | 5.26 | 粗纤维 | 饲料中粗纤维的含量测定过滤法 | GB/T6434-2006
5 | 生物体 | 5.27 | 灰分 | 饲料中粗灰分的测定 | GB/T6438-2007
6 | 海洋测绘 | 6.1 | 底层剖面探测 | 海底电缆管道路由勘察规范 | GB17502-2009
6 | 海洋测绘 | 6.1 | 底层剖面探测 | 海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查 | GB/T12763.8-2007
6 | 海洋测绘 | 6.2 | 海域测量 | 海域使用面积测量规范 | HY070-2003
6 | 海洋测绘 | 6.3 | 海底地形地貌调查 | 海洋工程地形测量规范 | GB17501-1998
6 | 海洋测绘 | 6.3 | 海底地形地貌调查 | 海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查 | GB/T12763.8-2007
6 | 海洋测绘 | 6.4 | 导航定位 | 海底电缆管道路由勘察规范 | GB17502-2009
7 | 海洋腐蚀与监测 | 7.1 | 铝基牺牲阳极 | 牺牲阳极电化学性能试验方法 | GB/T17848-1999
7 | 海洋腐蚀与监测 | 7.1 | 铝基牺牲阳极 | 铝-锌-铟系合金牺牲阳极 | GB/T4948-2002
7 | 海洋腐蚀与监测 | 7.2 | 镁基牺牲阳极 | 镁合金牺牲阳极 | GB/T17731-2015
7 | 海洋腐蚀与监测 | 7.2 | 镁基牺牲阳极 | 镁合金牺牲阳极电化学性能测试方法 | GB/T24488-2009
7 | 海洋腐蚀与监测 | 7.3 | 锌基牺牲阳极 | 牺牲阳极电化学性能试验方法 | GB/T17848-1999
7 | 海洋腐蚀与监测 | 7.3 | 锌基牺牲阳极 | 锌-铝-镉合金牺牲阳极 | GB/T4950-2002
7 | 海洋腐蚀与监测 | 7.4 | 盐雾试验 | 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 | GB/T10125-2012
7 | 海洋腐蚀与监测 | 7.5 | 色漆和清漆 | 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定 | GB/T1771-2007
7 | 海洋腐蚀与监测 | 7.6 | 硫酸盐还原菌 | 工业循环冷却水中菌藻的测定方法第5部分：硫酸盐还原菌的测定MPN法 | GB/T14643.5-2009
7 | 海洋腐蚀与监测 | 7.7 | 硝酸盐还原菌 | 水体环境中硝酸盐还原菌的测定-MPN法 | Q/HYS1001-2008
7 | 海洋腐蚀与监测 | 7.8 | 铁还原菌 | 工业循环冷却水中菌藻的测定方法第6部分：铁细菌的测定MPN法 | GB/T14643.6-2009
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.1 | 色漆和清漆细度 | 色漆、清漆和印刷油墨研磨细度的测定 | GB/T6753.1-2007
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.2 | 色漆和清漆密度 | 色漆和清漆密度的测定 比重瓶法 | GB/T6750-2007
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.3 | 贮存稳定性 | 涂料贮存稳定性试验方法 | GB/T6753.3-1986
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.4 | 色漆和清漆不挥发物含量 | 色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定 | GB/T1725-2007
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.5 | 色漆和清漆粘度 | 涂料粘度测定方法 | GB/T1723-1993
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.5 | 色漆和清漆粘度 | 涂料黏度的测定斯托默黏度计法 | GB/T9269-2009
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.5 | 色漆和清漆粘度 | 色漆和清漆用流出杯测定流出时间 | GB/T6753.4-1998
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.6 | 遮盖力 | 涂料遮盖力测定法 | GB1726-1979
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.7 | 色漆流挂性 | 色漆和清漆抗流挂性评定 | GB/T9264-2012
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.8 | 色漆和清漆硬度 | 《色漆和清漆摆杆阻尼试验》 | GB/T 1730-2007
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.8 | 色漆和清漆硬度 | 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》 | GB/T 6739-2006
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.8 | 色漆和清漆硬度 | 色漆和清漆耐划痕性的测定 第1部分：负荷恒定法 | GB/T9279.1-2015
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.9 | 色漆和清漆附着力 | 《色漆和清漆拉开法附着力试验》 | GB/T 5210-2006
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.9 | 色漆和清漆附着力 | 《色漆和清漆漆膜的划格试验》 | GB/T 9286-1998
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.10 | 漆膜干燥时间 | 《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》 | GB/T 1728-1979
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.11 | 色漆和清漆颜色 | 《清漆、清油及稀释剂颜色测定法》 | GB/T 1722-1992
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.11 | 色漆和清漆颜色 | 《色漆和清漆色漆的目视比色》 | GB/T 9761-2008
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.12 | 颜料吸油量 | 《颜料和体质颜料通用试验方法第15部分：吸油量的测定》 | GB/T 5211.15-2014
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.13 | 颜料挥发物 | 《颜料在105℃挥发物的测定》 | GB/T 5211.3-1985
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.14 | 颜料密度 | 《颜料密度的测定比重瓶法》 | GB/T 1713-2008
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.15 | 色漆和清漆光泽 | 《色漆和清漆不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定》 | GB/T 9754-2007
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.16 | 色漆和清漆厚度 | 《色漆和清漆漆膜厚度的测定》 | GB/T 13452.2-2008
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.17 | 色漆和清漆耐磨性 | 《涂膜、腻子膜打磨性测定法》 | GB/T 1770-2008
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.17 | 色漆和清漆耐磨性 | 《色漆和清漆耐磨性的测定旋转橡胶砂轮法》 | GB/T 1768-2006
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.18 | 耐洗刷性 | 《建筑涂料涂层耐洗刷性的测定》 | GB/T 9266-2009
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.19 | 耐溶剂性 | 《涂料耐溶剂擦拭性测定法》 | GB/T 23989-2009
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.20 | 色漆和清漆柔韧性 | 《漆膜柔韧性测定法》 | GB/T 1748-1979
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.20 | 色漆和清漆柔韧性 | 《漆膜耐冲击性测定法》 | GB/T 1732-1993
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.20 | 色漆和清漆柔韧性 | 《色漆和清漆弯曲试验(圆柱轴)》 | GB/T 6742-2007
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.20 | 色漆和清漆柔韧性 | 《色漆和清漆快速变形(耐冲击性)试验第1部分：落锤试验（大面积冲头）》 | GB/T 20624.1-2006
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.20 | 色漆和清漆柔韧性 | 《色漆和清漆快速变形(耐冲击性)试验第2部分：落锤试验（小面积冲头）》 | GB/T 20624.2-2006
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.20 | 色漆和清漆柔韧性 | 《色漆和清漆杯突试验》 | GB/T 9753-2007
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.21 | 色漆和清漆耐水性 | 《色漆和清漆耐水性的测定浸水法》 | GB/T 5209-1985
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.22 | 色漆和清漆耐液体介质性 | 《色漆和清漆耐液体介质的测定》 | GB 9274-1988
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.23 | 耐碱性 | 《建筑涂料涂层耐碱性的测定》 | GB/T 9265-2009
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.24 | 色漆和清漆耐热性 | 《色漆和清漆耐热性的测定》 | GB/T1735-2009
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.25 | 耐盐水性 | 《船舶漆耐盐水性的测定盐水和热盐水浸泡法》 | GB/T10834-2008
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.26 | 色漆和清漆耐盐雾性 | 《色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定》 | GB/T1771-2007
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.27 | 吸水率 | 《漆膜吸水率测定法》 | HG/T3344-2012
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.28 | 耐老化性能 | 《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》 | GB/T1865-2009
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.29 | 氯离子渗透性 | 《海洋钢筋混凝土结构重防腐涂料评价方法》 | DB37/T2318-2013/附录E
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.30 | 抗碳化性 | 《海洋钢筋混凝土结构重防腐涂料评价方法》 | DB37/T2318-2013/附录A
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.31 | 透水量 | 《复层建筑涂料》 | GB/T9779-2015
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.32 | 裂缝追随性 | 《海洋钢筋混凝土结构重防腐涂料评价方法》 | DB37/T2318-2013/附录B
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.33 | 耐湿热 | 《漆膜耐湿热测定法》 | GB/T1740-2007
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.34 | 耐干湿交替性 | 《耐循环腐蚀条件的测定第1部分湿/干/湿度》 | ISO 11997-1-2017
8 | 海洋防腐涂料性能检测 | 8.35 | 耐水汽渗透率 | 《有机涂膜水蒸汽透过性标准试验方法》 | ASTM D1653-2013
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.1 | 矿脂防蚀带面密度 | 《复合材料预浸料物理性能试验方法第2部分:面密度的测定》 | HB7736.2-2004
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.2 | 矿脂防蚀带断裂伸长率 | 《纺织品织物拉伸性能第1部分断裂强力和断裂伸长率的测定条样法》 | GB/T3923.1-2013
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.3 | 矿脂防蚀带拉伸强度 | 《纺织品织物拉伸性能第1部分断裂强力和断裂伸长率的测定条样法》 | GB/T3923.1-2013
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.4 | 矿脂防蚀带阻燃性能 | 《纺织品燃烧性能试验氧指数法》 | GB/T5454-1997
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.5 | 矿脂防蚀带厚度 | 《矿脂防蚀带》 | DB37/T 2317-2013/8.1 厚度
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.6 | 矿脂防蚀带低温操作性 | 《矿脂防蚀带低温可操作性检测方法》 | GB/T30650-2014
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.7 | 矿脂防蚀带耐热流动性 | 《矿脂防蚀带耐高温流动性检测方法》 | GB/T30651-2014
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.8 | 矿脂防蚀带剥离强度(粘着力) | 《矿脂防蚀带》 | DB37/T 2317-2013/8.7 剥离强度
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.9 | 矿脂防蚀带盐水浸渍试验 | 《矿脂防蚀带》 | DB37/T 2317-2013/8.12 耐盐水性
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.10 | 矿脂防蚀带中性盐水喷雾试验 | 《矿脂防蚀带》 | DB37/T 2317-2013/8.13 耐中性盐雾性能
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.11 | 矿脂防蚀带腐蚀性 | 《矿脂防蚀带》 | DB37/T 2317-2013/8.14 腐蚀性
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.12 | 矿脂防蚀带耐化学品性试验 | 《矿脂防蚀带》 | DB37/T 2317-2013/8.15 耐化学品性
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.13 | 矿脂防蚀带绝缘电阻 | 《矿脂防蚀带》 | DB37/T 2317-2013/8.10 绝缘电阻
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.14 | 矿脂防蚀膏密度 | 《原油和液体或固体石油产品密度或相对密度的测定毛细管塞比重瓶和带刻度双毛细管比重瓶法》 | GB/T 13377-2010
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.15 | 矿脂防蚀膏燃点 | 《石油产品闪点和燃点测定克利夫兰开口杯法》 | GB/T 3536-2008
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.16 | 矿脂防蚀膏稠度 | 《润滑脂和石油脂锥入度测定法》 | GB/T 269-1991
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.17 | 矿脂防蚀膏运动粘度 | 《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 | GB/T 265-1988
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.18 | 矿脂防蚀膏滴点 | 《石油蜡和石油脂滴熔点测定法》 | GB/T 8026-2014
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.19 | 矿脂防蚀膏挥发物含量 | 《矿脂防蚀膏》 | DB37/T 2316-2013/7.5 不挥发物含量
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.20 | 矿脂防蚀膏固含量 | 《矿脂防蚀膏》 | DB37/T 2316-2013/7.5 不挥发物含量
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.21 | 矿脂防蚀膏阻燃性能 | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 | GB 8624-2012
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.22 | 矿脂防蚀膏耐温流动性 | 《矿脂防蚀膏》 | DB37/T 2316-2013/7.7 低温附着性
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.23 | 矿脂防蚀膏水置换性试验 | 《矿脂防蚀膏》 | DB37/T 2316-2013/7.6 耐温流动性
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.24 | 矿脂防蚀膏盐水浸渍试验 | 《矿脂防蚀膏》 | DB37/T 2316-2013/7.10 水油置换性
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.25 | 矿脂防蚀膏中性盐水喷雾试验 | 《矿脂防蚀膏》 | DB37/T 2316-2013/7.11 盐水浸渍试验法
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.26 | 矿脂防蚀膏腐蚀性试验 | 《矿脂防蚀膏》 | DB37/T 2316-2013/7.8 腐蚀性实验法
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.27 | 矿脂防蚀膏耐化学品性试验 | 《矿脂防蚀膏》 | DB37/T 2316-2013/7.9 耐化学品性实验法
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.28 | 矿脂防蚀保护罩硬度 | 《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》 | GB/T 3854-2005
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.29 | 矿脂防蚀保护罩弯曲强度 | 《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 | GB/T 1449-2005
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.30 | 矿脂防蚀保护罩树脂含量 | 《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》 | GB/T 2577-2005
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.31 | 矿脂防蚀保护罩阻燃性 | 《纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》 | GB/T 8924-2005
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.32 | 矿脂防蚀保护罩吸水性 | 《纤维增强塑料吸水性试验方法》 | GB/T 1462-2005
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.33 | 防蚀保护罩抗冲击强度 | 《硬质橡胶冲击强度的测定》 | HG/T 3845-2008
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.34 | 防蚀保护罩拉伸强度 | 《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》 | GB/T 1447-2005
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.35 | 矿脂防蚀膏低温附着性 | 《矿脂类防蚀糊》 | JIS Z1903-2016
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.36 | 氧化聚合防蚀带中性盐水喷雾试验 | 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 | GB/T 10125-2015
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.37 | 氧化聚合防蚀带耐老化性 | 《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》 | GB/T 1865-2009
9 | 海洋钢结构复层包覆防护系统性能检测 | 9.38 | 氧化聚合防蚀膏中性盐水喷雾试验 | 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 | GB/T 10125-2015
10 | 海洋生物 | 10.1 | 浮游植物 | 《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》 | GB 17378.7-2007/5 浮游生物生态调查
10 | 海洋生物 | 10.2 | 浮游动物 | 《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》 | GB 17378.7-2007/5 浮游生物生态调查
10 | 海洋生物 | 10.3 | 叶绿素a | 《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》 | GB 17378.7-2007/8.1 荧光分光光度法
11 | 岩石 | 11.1 | 锂 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.2 | 铍 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.3 | 钪 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.4 | 钛 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.5 | 钒 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.6 | 锰 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.7 | 钴 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.8 | 镍 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.9 | 铜 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.10 | 锌 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.11 | 镓 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.12 | 铷 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.13 | 锶 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.14 | 钇 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.15 | 锆 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.16 | 铌 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.17 | 钼 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.18 | 镉 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.19 | 铯 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.20 | 钡 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.21 | 镧 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.22 | 铈 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.23 | 镨 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.24 | 钕 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.25 | 钐 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.26 | 铕 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.27 | 钆 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.28 | 铽 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.29 | 镝 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.30 | 钬 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.31 | 铒 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.32 | 铥 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.33 | 镱 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.34 | 镥 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.35 | 铪 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.36 | 钽 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.37 | 铅 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.38 | 钍 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.39 | 铀 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》 | GB/T14506.30-2010
11 | 岩石 | 11.40 | 二氧化硅 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定》 | GB/T 14506.28-2010
11 | 岩石 | 11.41 | 二氧化钛 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定》 | GB/T 14506.28-2010
11 | 岩石 | 11.42 | 三氧化二铝 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定》 | GB/T 14506.28-2010
11 | 岩石 | 11.43 | 全铁 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定》 | GB/T 14506.28-2010
11 | 岩石 | 11.44 | 氧化锰 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定》 | GB/T 14506.28-2010
11 | 岩石 | 11.45 | 氧化镁 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定》 | GB/T 14506.28-2010
11 | 岩石 | 11.46 | 氧化钙 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定》 | GB/T 14506.28-2010
11 | 岩石 | 11.47 | 氧化钠 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定》 | GB/T 14506.28-2010
11 | 岩石 | 11.48 | 氧化钾 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定》 | GB/T 14506.28-2010
11 | 岩石 | 11.49 | 五氧化二磷 | 《硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定》 | GB/T 14506.28-2010